На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014), члана 57. Статута општине Гаџин Хан ( „Службени лист града Ниша Ниша“ бр.63/2008, 31/2011, 46/2012 и 36/2013) и члана 3. Одлуке о општинском већу општине Гаџин Хан ( „ Службени лист града Ниша“, бр.83/2008),

Општинско веће општине Гаџин Хан на 120. седници одржаној 11. децембра 2015. године, **УТВРЂУЈЕ**

**ПРЕДЛОГ**

**Решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга одржавања јавне расвете ЈП Дирекције за изградњу и комуналне делатности Гаџин Хан**

**УТВРЂУЈЕ СЕ** ПРЕДЛОГРешења о давању сагласностина Одлуку о утврђивању цена услуга одржавања јавне расвете ЈП Дирекције за изградњу и комуналне делатности Гаџин

Хан, те исту проследити Скупштини општине Гаџин Хан на доношење.

Број:06-400-614/15-III-1

У Гаџином Хану, дана 11. децембара 2015. године

**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН**

ПРЕДСЕДНИК

Саша Ђорђевић

На основу члана 2, 3, 25, 26, 28 Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/2011), члана 18 став 1. тачка 1), 6) 14), члана 50 став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) члана 4, 17, 35, 36, 37, 38, 45, 71 став 1 тачка 1), 6), 14) и члана 80 став 1. алинеја 3) Статута јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан број:1085 од 07. маја 2013. године на који је Скупштина општине Гаџин Хан дала сагласност решењем број:06 број 51/2013-II од 14.05.2013. године,

Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан на 24. (двадесетчетвртој) седници одржаној дана 09. децембра 2015. године, доноси

**O Д Л У К А**

**О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ**

Члан 1

**УТВРЂУЈЕ СЕ** цена услуга јавне расвете коју пружа Јавно предузеће Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан и то:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.  број | Опис | Јед.  мере | Јединична  цена / дин. |
| *А.* | *ПОСЛОВИ ИЗ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ* |  |  |
| 1 | Провера предспојних направа и утрђивање квара на стубу НН мреже до 10 м | ком | 560,00 |
| 2 | Замена сијалице на стубу НН мреже висине до 10 м  (снаге 125W, 160W, 100W. 150W, 250W, и штедљиве до 55W) | ком | 905,00 |
| 3 | Замена пригушнице за светиљке постављене на стубу НН мреже до 10 м. | ком | 945,00 |
| 4 | Замена предспојних направа, упаљача за светиљке постављене на стубу НН мреже до 10 м. | ком | 905,00 |
| 5 | Замена грла Е-27, Е-40 за светиљке постављене на стубу НН мреже до 10 м. | ком | 945,00 |
| 6 | Замена стакла и протектора за светиљке постављене на стубу НН мреже до 10 м. | ком | 905,00 |
| 7 | Замена проводника од НН мреже до светиљке постављене на стубу НН мреже до 10 м. | ком | 1205,00 |
| 8 | Замена комплетне светиљке постављене на стубу НН мреже до 10 м. | ком | 1205,00 |
| 9 | Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже до 10 м. | ком | 1260,00 |
| 10 | Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже до 10 м. | ком | 1260,00 |
| 11 | Замена сијалице и грла на стубу НН мреже до 10 м. | ком | 1260,00 |
| 12 | Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже до 10 м. | ком | 1205,00 |
| 13 | Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже до 10 м. | ком | 1550,00 |
| 14 | Постављање проводника или самоносећег кабла између  два стуба | м | 100,00 |
| 15 | Настављање ваздушног проводника одговарајућом спојницом | ком | 1205,00 |
| 16 | Уградња лире на стубу НН мреже до 10 м. | ком | 1260,00 |
| 17 | Постављање нових комплета сијалица на стубу НН мреже  до 10 м. | ком | 1260,00 |
| 18 | Провера исправности замењених делова на стубу НН мреже до 10 м са пуштањем у пробни рад | ком | 450,00 |
| 19 | Провера предспојних направа и утрђивање квара на стубу НН мреже изнад 12 м | ком | 580,00 |
| 20 | Замена сијалице на стубу НН мреже висине изнад 12 м  (снаге 125W, 160W, 100W. 150W, 250W, и штедљиве до 75W) | ком | 1180,00 |
| 21 | Замена пригушнице за светиљке постављене на стубу НН мреже изнад 12 м. | ком | 1230,00 |
| 22 | Замена предспојних направа, упаљача за светиљке постављене на стубу НН мреже изнад 12 м. | ком | 1260,00 |
| 23 | Замена грла Е-27, Е-40 за светиљке постављене на стубу НН мреже изнад 12 м. | ком | 1230,00 |
| 24 | Замена стакла и протектора за светиљке постављене на стубу НН мреже изнад 12 м. | ком | 1180,00 |
| 25 | Замена комплетне светиљке постављене на стубу НН мреже  изнад 12 м. | ком | 1565,00 |
| 26 | Замена сијалице и пригушнице на стубу НН мреже изнад  12 м. | ком | 1660,00 |
| 27 | Замена сијалице и стакла на стубу НН мреже изнад 12 м. | ком | 1660,00 |
| 28 | Замена сијалице и грла на стубу НН мреже изнад 12 м. | ком | 1660,00 |
| 29 | Замена сијалице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже изнад 12 м. | ком | 1565,00 |
| 30 | Замена сијалице, пригушнице и предспојне направе за натријумове сијалице на стубу НН мреже изнад 12 м. | ком | 1980,00 |
| 31 | Замена осигурача у РП плочи | ком | 280,00 |
| 32 | Замена РП плоче у стубу за јавно осветљење | ком | 390,00 |
| 33 | Замена кабла од РП плоче до светиљке на стубу до 10 м | ком | 1300,00 |
| 34 | Замена кабла од РП плоче до светиљке на стубу изнад 12 м | ком | 1670,00 |
| 35 | Провера исправности замењених делова на стубу изнад 12 м. са пуштањем у пробни рад | ком | 480,00 |
| 36 | Израда спојнице на каблу просека до 35 мм2 | ком | 1180,00 |
| 37 | Полагање кабла уличног осветљења у већ ископан ров | м. | 200,00 |
| 38 | Развезивање проводника и демонтажа стуба | ком | 3800,00 |
| 39 | Подизање и нивелисање цевастих стубова до 6 м. | ком | 3400,00 |
| 40 | Подизање и нивелисање цевастих стубова до 10 м. | ком | 5200,00 |
| 41 | Подизање и нивелисање цевастих стубова изад 10 м. | ком | 6100,00 |
| 42 | Уградња лире на стубу НН мреже висине изнад 10 м. | ком | 3280,00 |
| 43 | Интервенција на нивелисању и учвршћивању лире и светиљке на стубу до 10 м. | ком | 1950,00 |
| 44 | Интервенција на нивелисању и учвршћивању лире и светиљке на стубу изнад 10 м. | ком | 2650,00 |
| 45 | Чишћење терена око стуба пречника 1м  (шибље и растиње) | ком | 450,00 |
|  | Утвеђивање квара на мрежи за јавну расвету | излазак | 2500,00 |
|  | Употреба возила | км | 70,00 |
| *Б.* | *ПОСЛОВИ ВАН ГОДИШЊЕГ ПЛАНА АКТИВНОСТИ*  *(по посебном захтеву)* |  |  |
| 1 | Радни сат радника (електричар) | нс | 590,00 |
| 2 | Радни сат техничког лица(инж.) | нс | 870,00 |
| 3 | Утврђивање испуњености услова за проширење јавне расвете, израда спецификације | излазак | 3500,00 |
| 4 | Остали непоменути послови | нс | - |
| 5 | Ангажовање специјалног возила за извршење услуге -  - ПО ФАКТУРИ ДОБАВЉАЧА | кпл | - |
| 6 | Отклањање квара на опреми за укључење и мерење јавне расвете у ТС- за извршену услугу ПО ФАКТУРИ ЕПС-а | кпл | - |
| 7 | Трошкови манипулације у ТС од стране ЕПС-а,  ПО ФАКТУРИ ЕПС-а | кпл | - |

Цене су исказане без ПДВ-а.

Цена је формирана на бази „Норматива и стандарда рада у грађевинарству“ (Привредна комора Србије и Републичко веће синдиката Србије) и сатнина радника и механизације. За радове који нису обрађени нормативима коришћене су искуствене норме.

Радови који нису обухваћени овим ценовником биће сагледани и усаглашени са Инвеститором.

Ценовником је дата само цена радова без материјала који се обезбеђује актуелном Јавном набавком и Тендером за текућу годину.

Члан 2

Ову Одлуку доставити на сагласност Скупштини општине Гаџин Хан као оснивачу Јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан.

Члан 3

Ова одлука ступа на снагу даном достављања сагласности оснивача Јавном предузећу Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

**ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан**

Број: 24-3/3

У Гаџином Хану, дана 09. децембра 2015. године ПРЕДСЕДНИК

Нинослав Маринчевић