***Општина Гаџин Хан***

***Комисија за јавну набавку***

***Бр.1.3.11***

***Деловодни број:* *404-627/IV-18-5***

***Датум:30.11.2018.године***

**Одговори на захев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем и подношењем понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1.3.11**- **Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе „Витко и Света“ у Доњем Душнику , достављеним дана 27.11.2018.год:**

“Poštovani,

obraćamo Vam se povodom javne nabavke br. 1.3.11 - Rekonstrukcija i

energetska sanacija objekta OŠ "Vitko i Sveta" u Donjem Dušniku. Možete li

da objavite šeme stolarije i bravarije? Unapred hvala.”

**ОДГОВОР**: Поштовани , нисмо у могућности да објавимо тражене шеме столарије и браварије, уколико сте зантересовани за увид у пројектну документацију исти можете извршити на адреси наручиоца у канцеларији 34.

**КОМИСИЈА ЗА ЈН**

 **1.3.11**

***Општина Гаџин Хан***

***Комисија за јавну набавку***

***Бр.1.3.11***

***Деловодни број:* *404-627/IV-18-6***

***Датум:07.12.2018.године***

**Одговори на захев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем и подношењем понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1.3.11**- **Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе „Витко и Света“ у Доњем Душнику , достављеним дана 05.12.2018.год:**

*“Poštovani,*

*u vezi sa javnom nabavkom za rekonstrukciju škole u Donjem Dušniku, u predmeru elektro radova,mislimo da je došlo do tehničke greške u količinama. Naime,nije moguće da je potrebno ugraditi 120 komada elektro ormana na poziciji 26.18. Preostale pozicije se ne slažu sa količinama koje su u projektu koji smo pregledali prilikom obilaska lokacije. Isto tako nije moguće da je potrebno da se iskopa 10600 kom temeljnih jama u delu rasvete za parterno uređenje.”*

**ОДГОВОР**: Поштовани , захваљујемо на указаним нелогичностима у обрасцу структуре цене. Очигледно је дошло до техничке грешке. Извршићемо измену конкурсне документације у делу обрасца структуре цене.

**КОМИСИЈА ЗА ЈН**

 **1.3.11**

***Општина Гаџин Хан***

***Комисија за јавну набавку***

***Бр.1.3.11***

***Деловодни број:* *404-627/IV-18-7***

***Датум:11.12.2018.године***

**Одговори на захев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем и подношењем понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1.3.11**- **Грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе „Витко и Света“ у Доњем Душнику , достављеним дана 10.12.2018.год:**

“Poštovani,

obraćamo Vam se po pitanju JN br. 1.3.11.- Rekonstrukcija i energetska

sanacija objekta osnovne škole "Vitko i Sveta" u Donjem Dušniku. U

delu KD koji se odnosi na tehničku opremljenost, navedeno je da

ponudjač mora da raspolaže kamionom "sandučar". Da li taj uslov može

da zadovolji kamion kiper?”.

**ОДГОВОР:** Поштовани, како је предвиђено конкурсном документацијом за предметну набавку понуђач мора доказати да располаже камионом „сандучарем“-комада :1.

Комисија неће прихватити да се уместо наведеног типа камиона достави доказ о поседовању, односно располагању, камиона „кипера“.

**КОМИСИЈА ЗА ЈН**

 **1.3.11**