Број:65-3/2019

На основу члана 2, 3, 25, 26 Закона о комуналним делатностима ( „Службени гласник РС“, бр.88/2011 и 104/2016) члана 22 и члана 69 став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима("Сл. гласник РС", бр.15/2016), члана 4, 14, 33, 34, 35, 47, 74 став 1 тачка 15) и став 2. и члана 83 став 1. алинеја 3) Статута јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан број.36-3 од 24.10.2016. године, на који је Скупштина општине Гаџин Хан дала сагласност решењем 60 број:264/2016-II од 20.12.2016. године, члана 18., члана 20 став 1. и члана 22 став 1. алинеја 3 Пословника о раду Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан бр.45-6 од 24.07.2017. године,

Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан именован решењем Скупштине општине Гаџин Хан бр.06-112/2017-II-1 од 14.06.2017. године,

на 65. ( шездесетпетој ) седници одржаној дана 06. марта 2019. године, једногласно доноси

**ОДЛУКУ**

**О ЦЕНИ ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА**

Члна 1

**УТВРЂУЈЕ СЕ** цена водоводног и канализационог материјала и то:

Водоводни материјал

Водоводне цеви Пе; Пн 10

Ø3/4“...............................................................................................52,50 цена / м

Ø5/4“................................................................................................98,70 цена / м

Ø1“...................................................................................................72,40 цена / м

Ø6/4“............................................................................................. 150,00 цена / м

Ø2“.................................................................................................252,00 цена / м

Ø75мм............................................................................................325,00 цена / м

Ø90мм............................................................................................504,00 цена / м

Ø110мм..........................................................................................745,00 цена / м

Ø140мм..........................................................................................913,50 цена / м

Ø160мм.......................................................................................1.417,50 цена / м

Ø180мм...................................................................................... 1.449,00 цена / м

Ø225мм.......................................................................................2.394,00 цена / м

Ø250мм...................................................................................... 2.782,50 цена / м

Ø315мм...................................................................................... 4.431,00 цена / м

Полуспојнице МЦ

Ø3/4"......................................................................................................228,90 цена/ком

Ø5/4“......................................................................................................581,70 цена/ком

Ø1“........................................................................................................ 359,10 цена/ком

Ø6/4“......................................................................................................929,25 цена/ком

Ø2“......................................................................................................1.440,10 цена/ком

Зупчаста спојница Л.Г

Ø63мм....................................................................................................1.869,00 цена/ком

Ø75мм....................................................................................................2.080,00 цена/ком

Ø90мм.................................................................................................. 2.330,00 цена/ком

Ø110мм..................................................................................................2.940.00 цена/ком

Ø140мм.................................................................................................. 5.265,00 цена/ком

Ø160мм.................................................................................................. 6.930,00 цена/ком

Универзална спојка са притезним прстеном ПН 16.

Ǿ 50 мм.------------------------------------------------------------------------------10.216,50 цена/ком

Ǿ 65 мм ---------------------------------------------------------------------------- 10.972,50 цена/ком

Ǿ 80 мм------------------------------------------------------------------------------ 12.652,50 цена/ком

Ǿ 100 мм--------------------------------------------------------------------------- 14.857,50 цена/ком

Ǿ 125 мм----------------------------------------------------------------------------- 20.338,50 цена/ком

Ǿ 150 мм----------------------------------------------------------------------------- 25.357,50 цена/ком

Ǿ 175 мм---------------------------------------------------------------------------- 39.553,50 цена/ком

Ǿ 200 мм ---------------------------------------------------------------------------- 39.123,00 цена/ком

Ǿ 250 мм---------------------------------------------------------------------------- -55.293,00 цена/ком

Телескопска уградбена гарнитура садржи:

Улична капа.......................................................................................1.155,00 цена/ком

Уградбену гарнитура........................................................................1.365,00 цена/ком

Кључ за отварање вентила...............................................................1.449,00 цена/ком

Огрлице за вентил Ø110

Ø3/4“.................................................................................................. 1.449,00 цена/ком

Ø1“..................................................................................................... 1.449,00 цена/ком

Ø5/4“.................................................................................................. 1.449,00 цена/ком

Ø6/4“.................................................................................................. 1.449,00 цена/ком

Ø2“..................................................................................................... 1.449,00 цена/ком

Вентили:

Ø 3/4"................................................................................................ 483,00 цена/ком

Ø 1“................................................................................................... 861,00 цена/ком

Ø 5/4“...............................................................................................1.380,75 цена/ком

Ø 6/4“...............................................................................................2.625,00 цена/ком

Ø 2“..................................................................................................3.281,25 цена/ком

Ø 3“..................................................................................................7.381,50 цена/ком

Ø 90..................................................................................................9.313,50 цена/ком

Ø 110..............................................................................................10.951,50 цена/ком

Ø 140..............................................................................................14.910,00 цена/ком

Ø 160..............................................................................................18.322,50 цена/ком

Ø 225..............................................................................................29.715,00 цена/ком

.1. Чесма Кугличаста 1/2 процењена кол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 378,00 цена/ком

2.Чесма Кугличаста 3/4 процењена кол. .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 535,50 цена/ком

Водомери

Ø 3/4“ .................................................................................................5.271,00 цена/ком

Ø 1“.....................................................................................................7.119,00 цена/ком

Ø 5/4“..................................................................................................7.696,50 цена/ком

Ø 6/4“................................................................................................13.335,00 цена/ком

Ø 2“....................................................................................................30.135,00 цена/ком

Ø 3“....................................................................................................42.472,50 цена/ком

Ø 4“....................................................................................................47.932,50 цена/ком

**СПОЈНИ ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ**

**1. ФИТИНЗИ ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОНО И СУЧЕОНО ЗАВАРИВАЊЕ**

СПОЈНИ ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

ФИТИНЗИ ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОНО И СУЧЕОНО ЗАВАРИВАЊЕ

1. Спојнице са лако уклоњивим граничником

ПЕ 100 СДР 11; максимални дозвољени радни притисак 16 бара

Пречник цена/ком.

20..........................................................................220,50

25..........................................................................257,25

32..........................................................................283,50

40..........................................................................288,75

50..........................................................................451,50

63..........................................................................455,10

75..........................................................................661,50

90...........................................................................887,25

110.........................................................................1.081,50

125.........................................................................1.470,00

140.........................................................................1.727,25

160.........................................................................1.958,25

2. Редукција са електрозавојницама

ПЕ 100 СДР 11; максимални дозвољени радни притисак 16 бара

Пречник цена/ком.

32/20..........................................................................409,50

32/25..........................................................................441,00

40/20..........................................................................546,00

40/32..........................................................................546,00

50/20......................................................................... 582,75

50/32..........................................................................609,00

50/40..........................................................................672,00

63/32......................................................................... 819,00

63/40........................................................................ 819,00

63/50........................................................................ .819,00

90/50.......................................................................1.228,50

90/63.......................................................................1.228,50

110/63.....................................................................1.958,25

110/90.....................................................................1.984,50.

125/90.....................................................................4.446,50

160/110...................................................................3.858,75

1. Колено 30° са електрозавојницом

ПЕ 100 СДР 11; максимални дозвољени радни притисак 16 бара

Пречник цена/ком.

90..........................................................................1.816,50.

110........................................................................3.150,00.

125........................................................................4.273,50.

160........................................................................8.211,00.

1. Колено 45° са електрозавојницом

ПЕ 100 СДР 11; максимални дозвољени радни притисак 16 бара

Пречник цена/ком.

32.........................................................................682,50.

40.........................................................................813,75

50......................................................................1.029,00

63......................................................................1.181,25.

75......................................................................1.674,75

90......................................................................2.100,00

110....................................................................3.018,75

125.........................................................................4.173,75

160.........................................................................8.205,75

180.......................................................................10.410,75

225...................................................................... 17.561,25

1. Колено 90° са електрозавојницом

ПЕ 100 СДР 11; максимални дозвољени радни притисак 16 бара

Пречник цена/ком.

25.........................................................................645,75

32.........................................................................682,50

40.........................................................................813,75

50......................................................................1.029,00

63......................................................................1.181,25

75......................................................................1.674,75.

90......................................................................2.100,00.

110....................................................................3.018,75

125................................................................... 4.173,75

160................................................................... 8.205,75

180..................................................................10.410,75

225..................................................................17.561,25

1. Електрофузионо седло за кућне прикључке

ПЕ 100 СДР 11; максимални дозвољени радни притисак 16 бара

Пречник цена/ком.

63/32.......................................................................... 2..677,50

90/32........................................................................ . 2.992,50

90/63........................................................................ .3.265,50

110/32.........................................................................3.381,00

110/63.........................................................................3.617,25

160/32.........................................................................5.554,50

160/63.........................................................................5.633,25

1. Кугласти ПЕ вентил ПЕ 100 СДР 11; максимални дозвољени радни притисак 16 бара са телескопском уградбеном гарнитуром

Пречник цена/ком.

32...........................................................................8.589,00

63.........................................................................14.999,25.

1. ПЕ затварач са двоструким заптиванјем ПЕ 100 СДР 11;

максимални дозвољени радни притисак 16 бара са телескопском уградбеном гарнитуром

Пречник цена/ком.

90........................................................................42.173,25.

110.........................................................................49.119,00

160.........................................................................73.846,50

1. Колено 90° хидранско

ПЕ 100 СДР 11; максимални дозвољени радни притисак 16 бара

Пречник цена/ком.

90.............................................................................6.510,00

110.......................................................................... 7.812,00.

1. Т-комад са електрозавојницама са посебно дугачким одводом и спојницом

ПЕ 100 СДР 11; максимални дозвољени радни притисак 16 бара

Пречник цена/ком.

32......................................................................... 871,50

40......................................................................... 966,00

50.........................................................................1.365,00

63.........................................................................1.438,50

1. Т-комад са електрозавојницом

ПЕ 100 СДР 11; максимални дозвољени радни притисак 16 бара

Пречник цена/ком.

75......................................................................... .2.068,50

90...........................................................................2.677,50

110.........................................................................3.911,25

125.........................................................................4.866,75

160.........................................................................8.174,25

180.......................................................................12.232,50

225.......................................................................17.414,25

9. Прелазни комад ПЕ/месинг са електрозавојницом и спољним навојем

ПЕ 100 СДР 11; максимални дозвољени радни притисак 16 бара

Пречник цена/ком.

20/1/2“..........................................................................2.451,75

25/3/4“..........................................................................1.995,00

32/1“.......................................................................... 2.688,00

32/1¼“..........................................................................3.029,25

32/1½“......................................................................... 3.029,25

40/1“.......................................................................... 3.354,75

40/1¼“..........................................................................3.223,50

40/1½“......................................................................... 3.806,25

40/2“......................................................................... 5.092,50

50/1“.......................................................................... 4.126,50

50/1¼“..........................................................................3.806,25

50/1½“......................................................................... 3.612,00

50/2“......................................................................... 4.126,50

63/1¼“..........................................................................5.160,75

63/1½“......................................................................... 4.903,50

63/2“......................................................................... 5.160,75

1. Туљак

ПЕ 100 СДР 11; максимални дозвољени радни притисак 16 бара

Пречник цена/ком.

20..........................................................................199,50

25..........................................................................215,25

32..........................................................................236,25

40..........................................................................283,50

50..........................................................................330,75

63..........................................................................367,50

75..........................................................................509,25

90..........................................................................598,50

110........................................................................745,50

125........................................................................850,50

140.....................................................................1.218,00

160.....................................................................1.391,25

180.....................................................................2.404,50

200......................................................................2.625,00

1. Слободна прирубница

ПЕ 100 СДР 11; максимални дозвољени радни притисак 16 бара

Пречник цена/ком.

20.......................................................................... 378,00

25.......................................................................... 378,00

32.......................................................................... 472,50

40.......................................................................... 546,00

50.......................................................................... 630,00

63.......................................................................... 861,00

75......................................................................... .955,50

90...........................................................................1.134,00

110.........................................................................1.543,50

125.........................................................................1.596,00

140.........................................................................1.627,50

160.........................................................................1.974,00

180.........................................................................1.974,00

200.........................................................................3.234,00

Канализационе цеви

ПВЦ С-25 или корубоване

Ø 125мм.............. ПВЦ ................................................................... 164,85 .цена / м

Ø 160 мм --------- ПВЦ --------------------------------------------------- 271,95 цена/м

Ø 200 мм --------- ПВЦ --------------------------------------------------- 427,35 цена/м

Ø 250 мм --------- ПВЦ --------------------------------------------------- 771,75 цена/м

Ø 300 мм --------- ПВЦ --------------------------------------------------- 1.286,25 цена/м

Ø 400 мм --------- ПВЦ --------------------------------------------------2.181,90 цена/м

Ǿ 500 мм ----------ПВЦ ------------------------------------------------- 4.101,30 цена/м

Ø 110мм.............. Корубоване ........................................................ 115,50 цена / м

Ø 125мм................. Корубоване ......................................................157,50цена / м

Ø 160мм.............. Корубоване ........................................................ 290,85цена / м

Ø 200мм.............. Корубоване ........................................................ 498,75цена / м

Ø 250мм................. Корубоване ......................................................789,60.цена / м

Ø 300мм.............. Корубоване ......................................................1.205,40цена / м

Ø 400мм.............. Корубоване ......................................................1.871,10цена / м

Ø 500мм.............. Корубоване ......................................................2.806,65цена / м

Ǿ 600/630 мм ----------Корубоване ----------------------------------- 1.575,00цена/м

Репарационе спојнице (Куплунг спојница) и огрлице од прохрома

Ø3/4“.................................................................................................. 546,00цена/ком

Ø1“..................................................................................................... 622,65цена/ком

Ø5/4“................................................................................................. 729,75 цена/ком

Ø6/4“................................................................................................. 876,75 цена/ком

Ø2“.................................................................................................... 1.092,00цена/ком

Ø75мм.............................................................................................. .3.076,50цена/ком

Ø90мм................................................................................................3.139,50цена/ком

Ø110мм..............................................................................................3.449,25цена/ком

Ø140мм............................................................................................. 3.932,25цена/ком

Ø160мм.............................................................................................4.347,00 цена/ком

Ø180мм.............................................................................................4.903,50 цена/ком

Ø225мм.............................................................................................6.667,50 цена/ком

Ø250мм.............................................................................................7.287,00цена/ком

Ø280мм.............................................................................................7.365,75цена/ком

Цене су исказане без пореза на додату вредност ( ПДВ-а).

Члан 2

Ову Одлуку доставити на сагласност Скупштини општине Гаџин Хан као оснивачу Јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан.

Члан 3

Ова одлука ступа на снагу даном достављања сагласности оснивача Јавном предузећу Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан.

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

**ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан**

Број:65-3/2019

У Гаџином Хану, дана 06. марта 2019. године ПРЕДСЕДНИК

Зоран Станисављевић