**Општина Гаџин Хан**

**Комисија за јавну набавку**

**Бр.1.3.1**

**Деловодни број: 404-610/19-IV-5**

**Датум:14.06.2019.године**

**Одговори на захев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем и подношењем понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1.3.1**- „Адаптација и енергетска санација пословне зграде у власништву општине Гаџин Хан“ **, достављеним дана 12.06.2019.год:**

“Nije definisan, kapacitet kotla koji je potreban, tip kotla sa karakteristikama i radnim parametrima, takođe su izostavljeni sastavni delovi kotla tj automatika, pužni transpotrer ili slično.

Molimo komisiju za javnu nabavku da upotpuni poziciju redni broj 1 u odeljku KOTLARNICA,  kako bi mogli da damo adekvatnu ponudu”.

**ОДГОВОР:** Поштовани, котао је комплет са изолацијом и оплатом:

тип: CentroPelet ZVBS 35 или одговарајући
капацитет 6,34 - 29,14 kW
Волумен спремника палета 95 kg
Аутономија рада 38,5 - 12,5 h
радни притисак 2,5 bar
Обавезна ипорка следећих елемената:

-сигурносни вентил
-термостат са регулацијом
-сензор температуре димних гасова

-сензор темепратуре воде
-пресостат

-аутоматски систем регулације
-сигурносни термостат са ручним постављањем
-цирлулациона пумпа
-маса котла 305 kg
-габарит котла A=610 mm, B=785mm, H=1240mm

НАПОМЕНА: Прикључење котла на систем централног грејања изводи се помоћу холендера, никако заваривањем!

Уколико се користи котао другог произвођача он треба да има сличне карактеристике као наведени тип.

**КОМИСИЈА ЗА ЈН**

 **1.3.1**

**Општина Гаџин Хан**

**Комисија за јавну набавку**

**Бр.1.3.1**

**Деловодни број: 404-610/19-IV-6**

**Датум:19.06.2019.године**

**Одговори на захев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем и подношењем понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1.3.1**- „Адаптација и енергетска санација пословне зграде у власништву општине Гаџин Хан“ **, достављеним дана 17.06.2019.год:**

“Poštovani, molimo Vas da nam odgovorite da li se atesna dokumentacija za stolarija koja je navedena u predmeru i predracunu radova dostavlja uz ponudu ili je u obavezi da je dostavi izabrani Ponudjac?

1.Da li ce se priznavati i atesti stranih firmi sa prevodom koji zadovoljavaju trazene karakteristike?”.

**ОДГОВОР:** Поштовани, тражену атестну документацију **не морате** достављати приликом подношења понуде.

Комисија ће уважити преводе атестне документације уколико је текст преведен од strane овлашћеног преводиоца за језик документа.

**КОМИСИЈА ЗА ЈН**

 **1.3.1**

**Општина Гаџин Хан**

**Комисија за јавну набавку**

**Бр.1.3.1**

**Деловодни број: 404-610/19-IV-7**

**Датум:26.06.2019.године**

**Одговори на захев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем и подношењем понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1.3.1**- „Адаптација и енергетска санација пословне зграде у власништву општине Гаџин Хан“ **, достављеним дана 25.06.2019.год:**

“ Poštovani,

U svojstvu zainteresovanog ponuđača za JN br.1.3.1-adaptacija i energetska sanacija poslovne zfgrade u Gadžinom Hanu postavljam sledeća pitanja:

1.U uputstvu za dokazivanje kadrovskog kapaciteta naveli ste da se priloži obrazac PPP-PD*veren*  ***overen***od strane Poreske uprave. Iz iskustva mi je poznato da Poreska uprava ne overava ovakvu vrstu obrazaca, koji naravno postoje u knjigovodstvu firme.

pitanje:

Da li će navedeni obrazac biti prihvaćen bez overe Poreske uprave?

2.U predmeru radova, 16.KOTLARNICA u stavci 16.23 navedena je demontaža, defektaža, servisiranje i ponovna ugradnja u sistem grejanja, dva električna kotla. Molimo Vas da nam date karakteristike tih kotlova (tip. snaga......) kako bi paušalna cena mogla da se što tačnije uradi.”.

**ОДГОВОР:**

1**.** Тражене обрасце ППП-ПД Комисија ће прихватити и без овере од стране Пореске управе обзиром да се исти предају електронским путем .

2. Електрични котлови су следећих карактеристика:

 -„ЕIDA К 24“;

 - ЕК „TERMOTON 18 KW“.

**КОМИСИЈА ЗА ЈН**

 **1.3.1**

**Општина Гаџин Хан**

**Комисија за јавну набавку**

**Бр.1.3.1**

**Деловодни број: 404-610/19-IV-7**

**Датум:27.06.2019.године**

**Одговори на захев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем и подношењем понуде за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1.3.1**- „Адаптација и енергетска санација пословне зграде у власништву општине Гаџин Хан“ **, достављеним дана 27.06.2019.год:**

*Поштовани,*

*као заинтересовани понуђачи, за ЈАВНУ НАБАВКУ БР.1.3.1 – „Адаптација и*

*енергетска санација пословне зграде у власништву општине Гаџин Хан*

*молимо Вас да нам дате следеће појашњење конкурсне документације:*

*на страни 5 конкурсне документације као доказ неопходног финансијског*

*капацитета од понуђача се захтева достављање доказа у облику извештаја о*

*бонитету за претходне три године. Како је сасвим могуће да исти не буде*

*доступан до датума отварања понуда (с бозиром на то да се финансијски*

*извештаји достављају до 30.06. и да их АПР касније обрађује), да ли је*

*могуће да као доказ доставимо извештај БОН ЈН за 2015,2016,2017 а као*

*доказ за 2018год. доставимо билансе стања и успеха који су АПР-у*

*достављени за статистичке потребе.*

*Унапред хвала!”.*

**ОДГОВОР:**Као доказ финасијског капацитета за 2018.год. комисија ће прихвататибилансе стања и успеха за 2018.год. уз достављање доказа да исти предати АПР-У.

**КОМИСИЈА ЗА ЈН**

 **1.3.1**