број:115-2/2022

На основу члана 25, 26 Закона о комуналним делатностима ( „Службени гласник РС“, бр.88/2011 ,  104/2016 I 95/2018 ) и члана 69 став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима("Сл. гласник РС", бр.15/2016 I 88/2019 ), члана 4, 14, 33, 34, 35, 47, 74 став 1 тачка 15) и  став 2. и члана  83 став 1. алинеја 3) Статута јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан број.36-3 од 24.10.2016. године, на који је Скупштина општине Гаџин Хан дала сагласност решењем 60 број:264/2016-II од 20.12.2016. године, члана 18., члана 20 став 1. и члана 22 став 1. алинеја 3 Пословника о раду Надзорног одбора ЈП Дирекција Гаџин Хан бр.45-6 од 24.07.2017. године,

Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан именован решењем Скупштине општине Гаџин Хан бр.06-120/2021-II-1 од 29.06.2021. године,

на 115.  седници одржаној дана _05_.октобра  2022. године, једногласно доноси

ОДЛУКУ

О ЦЕНИ ЕЛКТРОМАТЕРИЈАЛА

Члан 1

УТВРЂУЈЕ СЕ цена електроматеријала и то:

| Редни број | НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА | Јед. Мере | ЦЕНА по јединици мере (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Натријумовe сијалицe |  |  |
| 1 | Натријумова сијалица високог притиска 70W, за монтажу у грло Е27, напона 230V-240V. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. Температура боје светлости треба да износи 2.000К. Светлосни флукс у току првих 16000 сати треба да буде минимално 82% номиналне вредности. Потребно је да сијалица има светлосни флукс (≥6.000 lm). | ком | 490,00 |
| 2 | Натријумова сијалица високог притиска 100W, за монтажу у грло Е40, напона 230V-240V. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. Температура боје светлости треба да износи 2.000К. Светлосни флукс у току првих 16000 сати треба да буде минимално 82% номиналне вредности. Потребно је да сијалица има светлосни флукс (≥10.000 lm). | ком | 550,00 |
| 3 | Натријумова сијалица високог притиска 150W, за монтажу у грло Е40, напона 230V-240V. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. Температура боје светлости треба да износи око 2.000К Светлосни флукс у току првих 16000 сати треба да буде минимално 87% номиналне вредности. Потребно је да сијалица има светлосни флукс (≥17.000 lm). | ком | 610,00 |
| 4 | Натријумова сијалица високог притиска 250W, за монтажу у грло Е40, напона 230V-240V. Сијалица је цевастог (тубастог) облика. Температура боје светлости треба да износи око 2.000К Светлосни флукс у току првих 16000 сати треба да буде минимално 87% номиналне вредности Потребно је да сијалица има светлосни флукс (≥30.000 lm). | ком | 810,00 |
|  | Метал-халогена сијалицe |  |  |
| 5 | Meтал-халогениднa сијалица снаге 150W, за монтажу у грло E40, напона 230V-240V. Сијалица је цевастог (тубастог) oблика. Teмпература боје светлости треба да износи 2800K. Kвалитет сијалице треба да oбезбеди сервисни животни век трајања рада у нормалним условима експлоатације минимум 16000 сати, a број сијалица у функцији минимално 80%.) произвођача PHILIPS или сличнe. Сијалица треба да ради на предспојним уређајима и за живине и за натријумске. Потребно је да сијалица има што већи св.флукс (>=16.500 lm) | ком | 1500,00 |
| 6 | Meтал-халогениднa сијалица, трокомпонентне технологије снаге 250W, за монтажу у грло E40, напона 230V-240V. Сијалица је цевастог (тубастог) oблика. Teмпература боје светлости треба да износи 4500K. Kвалитет сијалице треба да oбезбеди сервисни животни век трајања рада у нормалним условима експлоатације минимум 16000 сати, a број сијалица у функцији минимално 80%. Сијалица треба да ради на предспојним уређајима и за живине и за натријумске. Потребно је да сијалица има што већи св.флукс (>=32.000 lm) произвођача PHILIPS или сличнe | ком | 1500,00 |
| 7 | Mетал-халогенидна сијалица, трокомпонентне технологије снаге 400W, за монтажу у грло E40, напона 230V-240V. Сијалица је цевастог (тубастог) oблика. Teмпература боје светлости треба да износи 4500K. Kвалитет сијалице треба да oбезбеди сервисни животни век трајања рада у нормалним условима експлоатације минимум 16000 сати, a број сијалица у функцији минимално 80%. Сијалица треба да ради на предспојним уређајима и за живине и за натријумске. Потребно је да сијалица има што већи св.флукс (>=32.000 lm) произвођача PHILIPS или сличнe | ком | 1500,00 |
|  | ЛЕД сијалицe |  |  |
| 8 | Лед сијалица димензија А60 са поликарбонатским омотачем за сијалично грло Е27.Снага сијалице 13 W, предвиђена за рад на мрежном напону 220V – 240V. Време паљења сијалице максимум 0,5s. Светлосни флукс min 1500 lm. Индекс репродукције CRI min 80. Температура боје светлости 2700К. Потребно је да сијалица има могућност 50 000 циклуса укључења.Уз понуду доставити енергетски пасош и сертификат акредитоване лабораторије. | ком | 750,00 |
| 9 | Лед сијалица димензија А67 са поликарбонатским омотачем за сијалично грло Е27.Снага сијалице 13 W, предвиђена за рад на мрежном напону 220V – 240V. Време паљења сијалице максимум 0,5s Светлосни флукс min 2000 lm. Индекс репродукције CRI min 80. Температура боје светлости 4000К. Потребно је да сијалица има могућност 50 000 циклуса укључења.Уз понуду доставити енергетски пасош и сертификат акредитоване лабораторије | ком | 750,00 |
| 10 | Лед сијалица димензија А67 са поликарбонатским омотачем за сијалично грло Е27.Снага сијалице 13 W, предвиђена за рад на мрежном напону 220V – 240V. Време паљења сијалице максимум 0,5s. Светлосни флукс min 2000 lm. Индекс репродукције CRI min 80. Температура боје светлости 6500К. Потребно је да сијалица има могућност 50 000 циклуса укључења.Уз понуду доставити енергетски пасош и сертификат акредитоване лабораторије | ком | 750,00 |
| 11 | Лед сијалица димензија А67 са поликарбонатским омотачем за сијалично грло Е27.Снага сијалице 17.5 W, предвиђена за рад на мрежном напону 220V – 240V. Време паљења сијалице максимум 0,5s Светлосни флукс min 2450 lm. Индекс репродукције CRI min 80. Температура боје светлости 4000К. Потребно је да сијалица има могућност 50 000 циклуса укључења.Уз понуду доставити енергетски пасош и сертификат акредитоване лабораторије | ком | 990,00 |
| 12 | Лед сијалица димензија А67 са поликарбонатским омотачем за сијалично грло Е27.Снага сијалице 17.5 W, предвиђена за рад на мрежном напону 220V – 240V. Време паљења сијалице максимум 0,5s Светлосни флукс min 2450 lm. Индекс репродукције CRI min 80. Температура боје светлости 6500К. Потребно је да сијалица има могућност 50 000 циклуса укључења.Уз понуду доставити енергетски пасош и сертификат акредитоване лабораторије | ком | 990,00 |
|  | Рефлектори |  |  |
| 13 | Лед рефлектор 50 W, (сличан типу BVP 154, 50/840 Philips) | ком | 2850,00 |
| 14 | Рефлектор металхалог.150W сличан типу TEMPO RVP251 HPI-TP 150WKIC. Приступ сијалици и предспојном уређају лак и једноставан, без употребе алата, преко предњег стакла постављеног на шарке и причвршћеног копчама од нерђајућег челика , Кућиште ливени алуминијум отпоран на корозију, обојен бојом у паху Стакло: термички ојачано , дебљине 4 mm Заптивка: висококвалитетан силикон Прибор за монтажу: челик Поклопац скале за подешавање: најлон Kопче за фиксирање : нерђајући челик одсијач анодизирани алуминијум високе чистоће Степен заштите min IP65 | ком | 1045,00 |
| 15 | Рефлектор металхалог.250W сличан типу TEMPO RVP351 HPI-TP 250WKIC. Приступ сијалици и предспојном уређају лак и једноставан, без употребе алата, преко предњег стакла постављеног на шарке и причвршћеног копчама од нерђајућег челика , Кућиште ливени алуминијум отпоран на корозију, обојен бојом у паху Стакло: термички ојачано , дебљине 4 mm Заптивка: висококвалитетан силикон Прибор за монтажу: челик Поклопац скале за подешавање: најлон Kопче за фиксирање : нерђајући челик одсијач анодизирани алуминијум високе чистоће Степен заштите min IP65 | ком | 1150,00 |
| 16 | Рефлектор металхалог.400W сличан типу TEMPO RVP351 HPI-TP 400W K IC. Приступ сијалици и предспојном уређају лак и једноставан, без употребе алата, преко предњег стакла постављеног на шарке и причвршћеног копчама од нерђајућег челика , Кућиште ливени алуминијум отпоран на корозију, обојен бојом у паху Стакло: термички ојачано , дебљине 4 mm Заптивка: висококвалитетан силикон Прибор за монтажу: челик Поклопац скале за подешавање: најлон Kопче за фиксирање : нерђајући челик одсијач анодизирани алуминијум високе чистоће Степен заштите min IP65 | ком | 1430,00 |
|  | Светиљке за натријумове сијалице |  |  |
| 17 | Светиљка натријум 70W улична која је опремљена T-POT рефлектором, SON-T натријумском сијалицом високог притиска снаге 70W(Е-27) и дифузором од равног ојачаног стакла. Предспојни блок треба да буде у класи II,a елементи треба да буду заштићени од додира поклопцем од изолационог материјала.Светиљка треба да има заштиту оптичког и предспојног блока у заштити IP66. Светиљка је слична типу ,,Selenijum,, произвођача PHILIPS или сличне у комплету са лиром дужине 1.5м , 5 степени за монтажу на бетонски стуб | ком | 1320,00 |
| 18 | Светиљка натријум 100W улична која је опремљена T-POT рефлектором, SON-T натријумском сијалицом високог притиска снаге 100W и дифузором од равног ојачаног стакла. Предспојни блок треба да буде у класи II,a елементи треба да буду заштићени од додира поклопцем од изолационог материјала.Светиљка треба да има заштиту оптичког и предспојног блока у заштити IP66. Светиљка је слична типу ,,Selenijum,, произвођача PHILIPS или сличне у комплету са лиром дужине 1.5м , 5 степени за монтажу на бетонски стуб | ком | 1650,00 |
| 19 | Светиљка натријум 150W улична која је опремљена T-POT рефлектором, SON-T натријумском сијалицом високог притиска снаге 150W и дифузором од равног ојачаног стакла. Предспојни блок треба да буде у класи II,a елементи треба да буду заштићени од додира поклопцем од изолационог материјала.Светиљка треба да има заштиту оптичког и предспојног блока у заштити IP66. Светиљка је слична типу ,,Selenijum,, произвођача PHILIPS или сличне у комплету са лиром дужине 1.5м , 5 степени за монтажу на бетонски стуб | ком | 1760,00 |
| 20 | Светиљка натријум 250W улична која је опремљена T-POT рефлектором, SON-T натријумском сијалицом високог притиска снаге 250W и дифузором од равног ојачаног стакла. Предспојни блок треба да буде у класи II,a елементи треба да буду заштићени од додира поклопцем од изолационог материјала.Светиљка треба да има заштиту оптичког и предспојног блока у заштити IP66. Светиљка је слична типу ,,Selenijum,, произвођача PHILIPS или сличне у комплету са лиром дужине 1.5м , 5 степени за монтажу на бетонски стуб | ком | 1925,00 |
| 21 | Светиљка натријум 400W улична која је опремљена T-POT рефлектором, SON-T натријумском сијалицом високог притиска снаге 400W и дифузором од равног ојачаног стакла. Предспојни блок треба да буде у класи II,a елементи треба да буду заштићени од додира поклопцем од изолационог материјала.Светиљка треба да има заштиту оптичког и предспојног блока у заштити IP66. Светиљка је слична типу ,,Selenijum,, произвођача PHILIPS или сличне у комплету са лиром дужине 1.5м , 5 степени за монтажу на бетонски стуб | ком | 2310,00 |
|  | ЛЕД светиљке |  |  |
| 22 | Светиљка за јавно осветљење са LED изворима светлости укупне снаге максимално 18W. Модули су иницијалног флукса извора 2400 lm. Неутрално бела боја светлости температуре 4000K. Индекс репродукције боје CRI ≥70. Широка светлосна расподела у равни 0-180° (DW3). Трајност LED извора je 50.000 сати, након чега ће флукс код максимално 50% светиљки опасти на мање од 70% од иницијалног при температури амбијента од 35C°. Ефикасност светиљке је најмање 133 lm/W. Светиљка је опремљена електричном предспојном справом. Напон напајања 220-240V, 50-60 Hz. Радна температура од -40° до +50° C. Кућиште светиљке је израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском, док је поклопац оптичког дела од поликарбонатa. Комплетна светиљка је у степену механичке заштите IP66, класе електричне исолације I. Отпорност на удар IK08. Оквирна тежина светиљке је 1,1 kg. Оквирне димензије светиљке LxWxH su (347x159x57mm). Уграђена пренапонска заштита је 10kV. Светиљка се испоручује са 0,5 m кабла и IP66 конектором за трожилни струјни кабл пречника 6-8 mm. Предвиђена је за хоризонталну монтажу на суб Ø 40-60mm, са могућношћу подешавања угла нагиба +5°/+15° и за стуб се причвршћује са два имбус вијка од нерђајућег челика. Светиљка је усклађена са европским директивама који важе за производе, и има CE знак. Произвођач светиљки треба да послује у складу са системом менаџмента квалитетом ISO 9001:2008, системом управљања заштитом животне средине ISO 14001:2004 и системом менаџмента здрављем и безбедношћу на раду OHSAS 18001:2007. Светиљка еквивалентна типу StreetStar BRP215 LED24/NW 18W 220-240V DW3 MP1, производње Philips или сличне. | ком | 4675,00 |
| 23 | Светиљкљка са ЛЕД извором за јавну расвету (тип Philips UniStrit BGP 204 или одговарајућа другог произвођача) укупне снаге мах 75w. неутрална боја светлости температуре 4000K. Широко уснопљена светлосна расподела у равни 0-180 степени /DW/.Tрајност лед извора је мин 60000h, с тим да флукс не опадне на мање од80% од иницијалног 8000LM, светиљка је опремљена електричном предспојном справом, док је радна температура од -30 до +35 степени целзијуса, кућиште светиљке је израђено од алуминијске легуре ливене под притиском и обојено алектростатичким поступком бојом у праху RAL 7004. Заштита светиљке и прибора IP66/део са драјверима и лед изворима/ отпорност на удар IK08, заштита од струјног удара је у класи II. Светиљка је прилагођена за универзалну монтажу на стуб или лиру, имбус вијци израђени од нерђајућег материјала | ком | 7800,00 |
| 24 | Светиљкљка са ЛЕД извором за јавну расвету (тип Philips UniStrit BGP 204 или одговарајућа другог произвођача) укупне снаге мах 120w. неутрална боја светлости температуре 4000K. Широко уснопљена светлосна расподела у равни 0-180 степени /DW/.Tрајност лед извора је мин 60000h, с тим да флукс не опадне на мање од80% од иницијалног 8000LM, светиљка је опремљена електричном предспојном справом, док је радна температура од -30 до +35 степени целзијуса, кућиште светиљке је израђено од алуминијске легуре ливене под притиском и обојено алектростатичким поступком бојом у праху RAL 7004. Заштита светиљке и прибора IP66/део са драјверима и лед изворима/ отпорност на удар IK08, заштита од струјног удара је у класи II. Светиљка је прилагођена за универзалну монтажу на стуб или лиру, имбус вијци израђени од нерђајућег материјала. | ком | 10120,00 |
|  | ЛЕД СОЛАРНА светиљка |  |  |
| 25 | Соларна ЛЕД светиљка за спољну монтажу на стуб висине од 3м до 5м. Светиљка дизајнирана са интегрисаним висококвалитетним поликристалним силицијумским соларним панелом 9.5Wp, високе конверзије соларних фотонапонских струја, енергетски ефикасна без трошка ел.енергије. Светиљка треба да поседује литијумску батерију високих перформанси (7.4V / 5400 mAh). Испорука светиљке у комплету са прибором за монтажу. Технички опис: снага до 15W, 1760 Lumena, температура боје 6000К, Угао детекције 120˚, угао снопа 140˚х70˚, Соларни панели; отпорани на смрзавање и огреботине, CRI: Pa > 80, IP 65, материјал АBS+PС, анти UV и сјајни, VО ватроотпорни | ком | 6875,00 |
|  | ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ |  |  |
| 26 | Клема Аl- Аl 6-35 | ком | 150,00 |
| 27 | Клема Аl-Cu 6-35 | ком | 205,00 |
| 28 | Шкаро клема 4Р, 4-16 мм | ком | 390,00 |
| 29 | Заштитно стакло 200 W | ком | 480,00 |
| 30 | Заштитно стакло 250 W | ком | 480,00 |
| 31 | Сенило 200 W | ком | 295,00 |
| 32 | Арматура 200 W , без пригушнице | ком | 2350,00 |
| 33 | Арматура 125 W , са кутијом за пригушницу | ком | 1700,00 |
| 34 | Затезна стезаљка SKS | ком | 480,00 |
| 35 | Носећа стезаљка SKS | ком | 380,00 |
| 36 | Перфорирана трака 2000/6.5 | ком | 130,00 |
| 37 | Изолир трака | ком | 130,00 |
| 38 | Позор трака (10 кг.) | ком | 2500,00 |
| 39 | Дин шина за монтажу 1 м | ком | 130,00 |
|  | Натријумова пригушница – еквивалентна типу ФЕП |  |  |
| 40 | 70 W димензија не већих од 68x180x58 | ком | 490,00 |
| 41 | 100 W димензија не већих од 68x180x58 | ком | 550,00 |
| 42 | 150 W димензија не већих од 68x180x58 | ком | 750,00 |
| 43 | 250 W димензија не већих од 68x180x58 | ком | 640,00 |
| 44 | 400 W димензија не већих од 68x180x58 | ком | 980,00 |
|  | Упаљач за Na сијалице високог притиска |  |  |
| 45 | 70 - 400 W | ком | 410,00 |
|  | Ноћни релеј |  |  |
| 46 | Ноћни релеј за јавну расвету(Опанак софт или сличан) | ком | 3450,00 |
|  | Форел |  |  |
| 47 | Фоторелеј са сондом стандардне дужине каблова,са функцијом подешавања осетљивости и времена задршке, 16A Hager или сличан у истом или бољем нивоу квалитета (монтажа на дин шину). | ком | 1550,00 |
| 48 | Сонда за фото-релеј | ком | 250,00 |
|  | Контактори-бистабилни (монтажа на дин шину). |  |  |
| 49 | Бистабилни контактор 63А, 230 V, трополни, снага 18.5 kw -37 kw, фреквенција рада 3600 циклуса/ч тип БК63А или одговарајући другог произвођача. | ком | 4560,00 |
| 50 | Бистабилни контактор 40А, 230 V, трополни, фреквенција рада 3600 циклуса/ч тип БК40А или одговарајући другог произвођача. | ком | 2420,00 |
|  | Склопке (монтажа на шину). |  |  |
| 51 | ФИД склопка 25/0,5А/4 | ком | 1600,00 |
| 52 | ФИД склопка 25/0,3А/4 | ком | 1600,00 |
| 53 | ФИД склопка 40/0,5А/4 | ком | 1600,00 |
| 54 | ФИД склопка 63/0,5А/4 | ком | 1600,00 |
| 55 | GS/U- I, 1-0-2 10А | ком | 450,00 |
| 56 | GS/U- I, 1-0-2 16А | ком | 730,00 |
| 57 | GS/U- I, 1-0-2 25А | ком | 830,00 |
| 58 | GS/U-III , 0-1 / 16A | ком | 550,00 |
| 59 | GS/U-III , 0-1 / 25A | ком | 715,00 |
| 60 | GS/U-III , 0-1 / 40A | ком | 1050,00 |
| 61 | GS/U-III , 0-1 / 65A | ком | 1320,00 |
|  | Ормарићи за смештање опреме Јавног Осветљења |  |  |
| 62 | Електрокомандни орман од полиестера 400х3000х170 мм, АВS, IP 65 | ком | 4950,00 |
| 63 | Орман метални 250х300 IP 65, са бравом и три кључа | ком | 2365,00 |
| 64 | Орман метални 300х400 IP 65, са бравом и три кључа | ком | 3740,00 |
| 65 | Кутија за монтажу на стуб израђена од силумина у комплету са обујмицом за монтажу на бетонски стуб НН мреже прилагођена за смештај пригушнице натријум 70 W и упаљача 70 W | ком | 450,00 |
| 66 | Кутија за монтажу на стуб израђена од силумина у комплету са обујмицом за монтажу на бетонски стуб НН мреже прилагођена за смештај пригушнице натријум 100 W и упаљача 100 W | ком | 450,00 |
| 67 | Лира лучног облика 1.5 м. са шелном прилагођена за монтажу на бетонски стуб НН мреже | ком | 1155,00 |
|  | Високоучински осигурачи за NТ основу 250 А, називне струје: |  |  |
| 68 | 40 А | ком | 370,00 |
| 69 | 50 А | ком | 530 ,00 |
| 70 | 63 A | ком | 370 ,00 |
| 71 | 80 А | ком | 370 ,00 |
|  | Високоучински осигурачи за NТ основу 100 А, називне струје: |  |  |
| 72 | 32 А | ком | 225,00 |
| 73 | 35 А | ком | 225,00 |
| 74 | 40 А | ком | 270,00 |
| 75 | 50 А | ком | 225,00 |
| 76 | 63 А | ком | 230,00 |
| 77 | 80 A | ком | 230,00 |
|  | Аутоматски осигурач тип С |  |  |
| 78 | 6А | ком | 165,00 |
| 79 | 10А | ком | 165,00 |
| 80 | 16А | ком | 165,00 |
| 81 | 25А | ком | 290,00 |
| 82 | 32А | ком | 165,00 |
|  | Топљиви уметак - патрон : |  |  |
| 83 | 10 А | ком | 50,00 |
| 84 | 16 А | ком | 50,00 |
| 85 | 25 А | ком | 50,00 |
| 86 | 35 А | ком | 105,00 |
| 87 | 40 А | ком | 105,00 |
| 88 | 50 А | ком | 75,00 |
| 89 | 63 А | ком | 90,00 |
|  | Грло |  |  |
| 90 | Е 27, керамичко са металним држачима и месинганим средњим контактом минималне дебљине 0,6 mm,еквивалент типу Нопал | ком | 140,00 |
| 91 | Е 40, керамичко са металним држачима и месинганим средњим контактом минималне дебљине 0,6 mm | ком | 350,00 |
|  | SKS X00-A nxS 0,6/1 kV(NFA2X) |  |  |
| 92 | 2x16 mm2 | m | 170,00 |
| 93 | 4x16 mm2 | m | 290,00 |
|  | Проводник PP/Y(NYM) |  |  |
| 94 | 3 x 1,5 mm2 | m | 150,00 |
| 95 | 3 x 2,5 mm2 | m | 240,00 |
| 96 | 5 x 2,5 mm2 | m | 290,00 |
| 97 | 4 x 4 mm2 | m | 275,00 |
| 98 | 5 x 4 mm2 | m | 355,00 |
| 99 | 4 x 6 mm2 | m | 395,00 |
| 100 | 5 x 6 mm2 | m | 530,00 |
|  | Проводник Cu |  |  |
| 101 | P 4мм² | m | 63,00 |
| 102 | P 6мм² | m | 93,00 |
| 103 | PF 1 мм² | m | 55,00 |
| 104 | PF 2.5мм² | m | 70,00 |
| 105 | PF 4 мм² | m | 120,00 |
| 106 | PF 6 мм² | m | 150,00 |
|  | Кабл РРОО -Cu |  |  |
| 107 | 4x4 mm2 | m | 480,00 |
| 108 | 5x4 mm2 | m | 565,00 |
| 109 | 4x6 mm2 | m | 680,00 |
| 110 | 5x6 mm2 | m | 640,00 |
|  | Кабл РРОО -A |  |  |
| 111 | 4x10 mm2 | m | 210,00 |
| 112 | 4x16 mm2 | m | 310,00 |
| 113 | 4x25mm2 | m | 330,00 |

Члан 2

Ову Одлуку доставити на сагласност Скупштини општине Гаџин Хан као  оснивачу Јавног предузећа Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан.

Члан 3

Ова одлука ступа на снагу даном достављања сагласности оснивача Јавном предузећу Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан. Након давања сагласности  престаје да важи одлука о ценама број: 101-4/2021  од 28. октобра  2021. године

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан

Број:115-2/2022

У Гаџином Хану, дана _05____. октобра  2022. године														                                                         ПРЕДСЕДНИК

Славиша Костић